## Grilla Total
MALT | Grilla de Computo
CLIENTE: | Arzamendia
OBRA: | Edificio
PRESUPUESTO:
ITEM | DESIGNACION | Unidad | Cantidad
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Cerco de Obra Metálico 10 ml x 4,5 ml | un | 1
1.2 | Conexion Electrica | gl | 1
1.3 | Conexiones Agua y Cloaca | gl | 1
1.4 | Adecuacion de Vereda | m2 | 20
1.5 | Limpieza de terreno | m2 | 450
1.6 | Extraccion de Arboles | un | 0
1.7 | Obrador (+Elementos HyS) | gl | 1
1.8 | Baño Movil de Obra | gl | 1
1.9 | Grafica Cerco y Cartel de obra | gl | 1
1.10 | Tablero, Inst de Obra e Iluminacion | gl | 1
1.11 | Replanteo | gl | 1
2 | SEGURIDAD MANTENIMIENTO Y LOGISTICA INTERNA
2.1 | Defensas de proteccion reglamentarias PB; 3º; 8º | un | 3
2.2 | Barandas provisorias en balcones y escaleras | Nivel | 12
2.3 | Armado Pañoles | un | 5
2.4 | Limpieza y retiro periodico de Basura y escombros | un | 144
2.5 | Descarga y traslado interno de materiales | un | 72
2.6 | Limpieza Final Dptos y Palieres | Nivel | 12
2.7 | Montaje y retiro Montacargas | un
2.8 | Montaje y retiro Balancines | un | 12
3 | DEMOLICIONES
3.1 | Retiro de artefactos | un | 3
3.2 | Retiro de aberturas | un | 17
3.3 | Desmonte Cielorraso | m2 | 14.74
3.4 | Demolición Manual Cubierta de Chapa | m2 | 14.744
3.5 | Demolición Manual Pisos y Carpetas | m2 | 0
3.6 | Demolición Manual Contrapisos Completos | m2 | 0
3.7 | Demolición Manual Estruct de HºAº | m3 | 25.33
3.8 | Demolición Manual Mamposterias | m3 | 26.09
3.9 | Demolición Maquina | m3 | 37.78
3.10 | Carga Escombros a Maquina | m3 | 124.88
3.11 | Retiro de Escombros | Cam | 25
4 | EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE SUELOS
4.1 | Excavación a maquina para subsuelo | m³ | 0
4.2 | Desmonte de suelo a maquina | m³ | 202.5
4.3 | Perfilado a Mano P/Platea y contrapisos | m³ | 30.22
4.4 | Excavación P/Cabezales., V°E°, Bases-A MAQUINA | m³ | 150.74
4.5 | Excavación P/Cabezales., V°E°, Bases-A MANO | m³ | 54.06
4.6 | Carga y Retiro de Suelo a Maquina | Cam | 105
5 | ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1 | RDC250-esp=10cm-Fdo. Subsuelo | m3 | 0
5.2 | RDC150-esp=12cm-Fdo cabezales | m3 | 8.52
5.3 | Perforaciones y cargas de Pilotes - sub.cont. | gl | 1
5.4 | Ayuda Gremio y Tareas Complementarias P/Pilotes | un | 49
5.5 | Descabezado de pilotes(hasta 1m) | un | 49
5.6 | HºAº Pilotes a mas de 10m de prof. | m3 | 197.44
5.7 | Cabezales de fund. para pilotes. | m3 | 90.58
5.8 | Bases Aisladas de HºAº. | m3 | 11.25
5.9 | Pilotines Diam 0,20x1,20m | m3 | 0
5.10 | Losa Subpresión de Hº Aº- | m3 | 0
5.11 | Platea de Hº Aº-en Planta Baja | m3 | 44.72
5.12 | Vigas de Fundacion para Vinc.cabezales y Bases | m3 | 18.83
5.13 | Vigas de encadenado para soporte de Mamp P.B | m3 | 2.27
5.14 | Columnas de HºAº. | m3 | 125.85
5.15 | Losa Maciza de HºAº. | m3 | 80.12
5.16 | Losa Nervurada de HºAº.- | m3 | 245
| Ladrillones de Isopor | un
5.17 | Vigas de HºAº de elevación. | m3 | 156.63
5.18 | Escalera de HºAº | m3 | 18.18
5.19 | Tabiques de HºAº p/cajas de esc.y ascen. | m3 | 44.89
5.20 | Tabiques de HºAº p/TR | m3 | 9.87
5.21 | Cubierta de Chapa s/ est. Metálica | m2 | 32.41
5.22 | Vigas HºAº - PILETA | m3 | 1.86
5.23 | Losa HºAº - PILETA | m3 | 3.84
6 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
6.1 | Mamp. De submuración subsuelo de 0,15m/0,30m | m3 | 15.2525
6.2 | Primer Hilada Lad HCCA 10x25x50 | ml | 559.27
6.3 | Pared Lad HCCA 10x25x50 | m2 | 1411.15
6.4 | Primer Hilada Lad HCCA 12,5x25x50 | ml | 1053.78
6.5 | Pared Lad HCCA 12,5x25x50 | m2 | 2749.27
6.6 | Primer Hilada Replanteo HCCA 20 | ml | 179.24
6.7 | Pared Lad HCCA 20x25x50 | m2 | 571.96
6.8 | Encadenado antepecho - 2Ø6mm | ml | 132.02
6.9 | Encadenado dintel - 2Ø8mm | ml | 1244.12
6.10 | Dinteles con ladrillos HCCA U 12,5 | ml | 0
6.11 | Dinteles con ladrillos HCCA U 20 | ml | 0
6.12 | Mamp. Elev PA Lad.Com 0.15 Visto | m3 | 228.31
6.13 | Ladrillos de Vidrio para Bocas de Ataque en Losa Entrepiso Cocheras | un | 4
6.14 | Antepechos Premoldeados cortafuego | gl
| Antepechos Premoldeados cortafuego Ancho=0,40m x 1,00-SUM | un | 1
| Antepechos Premoldeados cortafuego Ancho=0,40m x 1,80-SUM | un | 1
| Antepechos Premoldeados cortafuego Ancho=0,20m x 1,00-LAVADERO | un | 0
6.15 | Tejuelas Lad. Com. 3x5,5x24cm | m2 | 77.24
6.16 | Cerramimento Superboard Piscina | m2 | 11.21
7 | AISLACIONES
7.1 | Capa aisladora horizontal | m2 | 48.41
7.2 | Capa aisladora vertical. | m2 | 46.66
7.3 | Membrana líquida (Baños, Balcones, lav.,Terrazas y Piscina) | m2 | 1274.78
7.4 | Film Polietileno 200 mic. bajo losa/contrap. | m2 | 159.57
7.5 | Sika Monotop 107 - 2 manos (Piscina y TR) | m2 | 189.87
8 | CONTRAPISOS
8.1 | Contrapiso Int s/Losa Mortero Bombeable.-esp=8cm/11cm | m3 | 19.19
8.2 | Contrapiso Ext s/Losa Mortero Bombeable.-esp=3cm/6cm | m3 | 148.58
8.3 | Borde Balcon s/Losa Mortero Bombeable | m3 | 0
8.4 | Contrapiso Planta Baja Int RDC-250 - (esp.=10cm) | m3 | 6.886
8.5 | Contrapiso Planta Baja Ext H17 simple - (esp.=10cm) | m3 | 5.06
8.6 | Contrapiso Planta Baja Ext H17 c/Malla Q188 - (esp.=10cm) | m3 | 4.348
9 | REVOQUES
9.1 | Revoque Azotado Impermeable (esp 0,5cm) | m2 | 1429.99
9.2 | Revoque Grueso fratazado Impermeable (esp 2 cm) | m2 | 138.96
9.3 | Revoque Grueso fratazado (esp 2cm) | m2 | 3
9.4 | Revoque Monocapa Yeso | m2 | 2.98
9.5 | Revoque Seco Interior c/Estruct y placa Verde | m2 | 149.38
9.6 | Revoque Seco Interior c/Estruct y placa Comun | m2 | 179.24
9.7 | Revoque Seco Interior | m2 | 4229.84
9.8 | Guardacantos Interiores (varilla x 2mts) | un | 571
9.9 | Mochetas Rev Seco Int. (0,10) | ml | 203.21
9.10 | Mochetas Rev Seco Int. (0,15) | ml | 319.54
9.11 | Mochetas Rev Seco Int. (0,20) | ml | 0
9.12 | Revoque Ext 3 en 1 | m2 | 2770.11
9.13 | Mochetas Ext 3en 1 (0,10) | ml | 51.05
9.14 | Mochetas Ext 3en 1 (0,15) | ml | 253.27
9.15 | Mochetas Ext 3en 1 (0,20) | ml | 662.59
9.16 | Revestim acrilico Ext. Blanco | m2 | 2994.33
9.17 | Tomado junta Mamp. HCCA (Interior ductos y Setin) | m2 | 257.52
9.18 | Emprolijado vertical Hormigon | m2 | 211.24
10 | INSTALACION SANITARIA
10.1 | DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES
10.1.1 | Conexión a cámara de registro en vereda | un | 0
10.1.2 | Construccion de cámara de inspección | un | 0
10.1.3 | Construccion decantador de trapos | un | 0
10.1.4 | Montantes cloacales y ventilacion | gl | 0
10.1.5 | Cañería primaria y secundaria (baños, cocinas y lavaderos) | gl | 0
10.1.6 | Cañeria desagüe A.A (equipo interno y externo) | gl | 0
10.1.7 | Colocacion Artefactos Sanitarios | gl | 0
| Inodoro c/deposito | un | 57
| Inodoro Disca c/deposito | un | 0
| Bidet (1o 3 aguj) | un | 39
| Lavatorio (1 o 3 Aguj) | un | 2
| Lavat Discap (1 o 3 Aguj) | un | 0
| Pileta Vanitory | un | 56
10.1.8 | Conexión de desagües en mesdas cocina y piletas de lavar | gl | 0
| Pileta Cocina Gde | un | 18
| Pileta Cocina Ch | un | 0
| Pileta Oficce | un | 0
| Pileta Lavadero | un | 18
10.2 | DESAGÜES PLUVIALES
10.2.1 | Construccion Cámara de Achique, ventilación y bombeo hasta PPT | gl | 0
10.2.2 | Bomba sumergida y flotante automatico | gl | 0
10.2.3 | Cañeria de desagues pluviales bajo tierra | gl | 0
10.2.4 | Bocas de Desagüe bajo tierra | un | 0
10.2.5 | Cañeria de desagues pluviales suspendida | gl | 0
10.2.6 | Cañeria de bajadas de canaletas exteriores (FIS y FIT) | un | 0
10.3 | INSTALACION DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
10.3.1 | Conexión Agua Red a tanque cisterna y canilla de servicios. | gl | 0
10.3.2 | Cañería bombeo de tanque cisterna a tanque de reserva | gl | 0
10.3.3 | Colector Tanque cisterna y colocacion electrobombas | gl | 0
10.3.4 | Colector Tanque reserva y ruptor de vacio. | gl | 0
10.3.5 | Cañeria montante Suministro | gl | 0
10.3.6 | Instalacion de medidores Suministro | gl | 1
| Medidor Suministro Clase B 15mm | un | 17
| Medidor Suministro Vereda diam. 25 | un | 1
10.3.7 | Instalcion sistema de reductor de presion | un | 0
10.3.8 | Instalacion de cañerías gua fría y caliente | gl | 0
10.4 | COLOCACION GRIFERIAS Y ACCESORIOS
10.4.1 | Colocacion Griferias (Duº, Btº, Lvº, Coc, Lavad) | gl | 0
| Canilla de Servicio | un | 4
| Griferia Ducha (AF Y AC) | un | 37
| Griferia Ducha (AF) | un | 1
| Griferia Bidet (AF Y AC) | un | 39
| Griferia Lavatorio (AF Y AC) | un | 56
| Griferia Lavatorio (AF) | un | 2
| Griferia Cocina (AF Y AC) | un | 18
| Griferia Cocina (AF) | un | 0
| Griferia Office (AF) | un | 0
| Griferia Lavadero (AF Y AC) | un | 17
| Griferia Lavadero (AF) | un | 1
10.4.2 | Colocacion Accesorios (Baños y Toilettes) | gl | 0
| Colocacion Acc. Baño Discapacitados | un | 0
| Colocacion Acc. Baño Completo | un | 37
| Colocacion Acc. Baño sin ducha | un | 2
| Colocacion Acc. Toilette | un | 18
10.4.3 | Colocacion Termotanques | gl | 0
| Colocacion Termotanque 55l | un | 1
| Colocacion Termotanque 85l | un | 0
| Colocacion Termotanque 110l | un | 0
| Colocacion Termotanque 125l | un | 18
10.5 | SERVICIO CONTRA INCENDIO
10.5.1 | Instalación boca de incendio en PB y boca impulsion vereda | gl | 0
10.5.2 | Cañeria montante de incendio desde bomba presurizadora | gl | 0
10.5.3 | Boca de incendio | gl | 0
| Gabinete Metálico Diam. 44,5 | un | 14
10.5.4 | Cajas para válvulas y mangueras | un | 0
10.5.5 | Instalación de estación presurizadora (Centrifugas y Jockey) | gl | 0
10.5.6 | Rociadores automáticos | un | 0
10.5.7 | Colocacion Matafuegos y ChºBalizas | gl | 0
| Matafuego BC DE 3.5KG | un | 2
| Matafuego BC DE 5KG | un | 0
| Matafuego ABC DE 5KG | un | 20
| Matafuego ABC DE 10KG | un | 0
| Chapa Baliza | un | 22
| Balde con tapa (arena, vermiculita, etc) | un | 0
| Extintor rodante ABC 10 kg | un | 0
10.6 | PISCINA
10.6.1 | Cañeria limpieza y desague | gl | 0
10.6.2 | Colocacion filtro, bomba y accesorios | gl | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS FUERTES
11.1 | Puesta a Tierra (Caja "H") | gl | 1
11.2 | SETIN y Acometida | gl | 1
11.3 | Inst. Pararrayo | gl | 1
11.4 | Cañeria Distribucion Embutida Muros | gl | 1
11.5 | Cañeria Distribucion sobre Cielorrasos | gl | 1
11.6 | Cañeria y Bandejas Montantes | gl | 1
11.7 | Tableros Seccionales | gl | 1
11.8 | Cableado Unidades y Palieres | gl | 1
11.9 | Cableado Montantes | gl | 1
11.10 | Modulos, Tapas y Fichas | gl | 1
11.11 | Colocacion Artefactos Iluminacion | gl | 1
| Apliques | un | 115
| Apliques L. de Emergencia Esp Comunes | un | 51
| Apliques L. de Emergencia Dptos | un | 35
| Centros | un | 684
| Especiales | un | 0
| Extractores | un | 3
| Retroiluminados S. Emergencia | un | 21
| Semaforo | un | 1
11.12 | Tableros TG; TCoche; TSBomb; Gab.Med | gl | 1
12 | INSTALACIONES ELECTRICAS DEBILES
12.1 | Cañeria + alambre Distrib Embutida Muros y Cielorrasos | Nivel | 0
12.2 | Cañeria Montantes y Acometidas | Nivel | 0
12.3 | Cableado Corrientes Debiles | gl | 0
12.4 | Modulos TE; TV e Internet | un | 0
12.5 | Portero Electrico, Cerradura e Intercomunicadores | gl | 0
12.6 | Central Alarma Incendio | gl | 0
12.7 | Detectores Humo | un | 34
12.8 | Detectores Temperatura | un | 32
12.9 | CCTV - Camaras y DVR | gl | 0
| Camaras Interiores | un | 6
| Camaras Exteriores | un | 12
13 | INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO
13.1 | Inst. Cajas | un | 76
13.2 | Cañeria Condensacion y Cableado Elect. Hasta 4500 fr | ml | 0
13.3 | Cañeria Condensacion y Cableado Elect. Hasta 9000 fr | ml | 0
13.4 | Inst Equipos Interior y Exterior | un | 0
13.5 | Provision Equipos | un
| Eq. Split BGH 3000 (o similar) | un | 56
| Eq. Split BGH 4500 (o similar) | un | 19
| Eq. Split BGH 6000 (o similar) | un | 1
14 | CIELORRASOS
14.1 | Emprolijado de Hº bajo Losa (Escalera y Cocheras) | m2 | 547.03
14.2 | Placa de Roca de yeso comun Junta tomada suspendido | m2 | 2429.68
14.3 | Cajones Placa de Roca de yeso comun Junta tomada | ml | 110.79
14.4 | Cajones Placa Superboard | ml | 0
14.5 | Gargantas Placa de Roca de yeso comun Junta tomada | ml | 2.77
14.6 | Gargantas Placa Superboard | ml | 0
14.7 | Buña Cielorraso - Pared | ml | 283.16
14.8 | Corniza Pared-Cielorraso | ml | 1717.98
14.9 | Suspendido de MDF c/Melamina simil Madera | m2 | 7.1
15 | CARPETAS
15.1 | Carpeta Cto Fratazada impermeable | m2 | 54.61
15.2 | Carpeta Cemento Alisada | m2 | 110.17
15.3 | Carpeta Cemento Rodillada | m2 | 15.88
16 | PISOS
16.1 | Piso Ceramico Esmaltado Int. | m2 | 0
16.2 | Piso Ceramico Venecita Int | m2 | 36.26
16.3 | Piso Ceramico Esmaltado Ext. | m2 | 55.38
16.4 | Piso Ceramico Venecita Ext (Piscina) | m2 | 25.65
16.5 | Piso Porcelanato Pulido Int. | m2 | 951.51
16.6 | Piso Porcelanato Pulido Ext. | m2 | 294.76
16.7 | Piso Porcelanato Simil Mad Int. | m2 | 657.15
16.8 | Piso Porcelanato Simil Mad Ext. | m2 | 409.74
16.9 | Piso Baldosa Granit 64 panes Gris Pul 40x40 | m2 | 78.14
16.10 | Piso Baldosa Podotáctil Guia 40x40 (Lineas) | m2 | 3.55
16.11 | Baldosa Podotáctil Alerta 40x40 (Botones) | m2 | 1.45
16.12 | Perfil Terminacion P/Piso | gl | 1
| Perfil Aluminio Protector paso (Escaleras Int) | ml | 19.94
| Perfil Aluminio terminacion cuadrada | ml | 6.15
| Perfil Aluminio Media caña (Piscina/Baños) | ml | 57.83
16.13 | Premoldeado Escalera | un | 187
16.14 | Terminacion Cocheras H25 simple - esp.=5cm | m2 | 539.83
16.15 | Deck PVC en tablas | m2 | 29.33
| Guardacanto PVC P/Deck | ml | 51.28
16.16 | Rejillas de Piso Baños, Cocinas, Lav. Terrazas y Balcones | gl | 1
| Rejillas PPA 15x15 | un | 96
| Rejillas PPT 15x15 | un | 1
| Tapa Boca de Acceso 20x20 | un | 21
| Tapa Boca de Acceso 10X10 (D. SPLITS) | un | 2
| Rejillas Desagues Balcones 12x12 | un | 18
| Rejilla Embudos H. 30x30 | un | 0
| Rejilla Embudos H. 20x20 | un | 4
| Rejilla Embudos V. 30x30 | un | 0
| Rejilla Embudos V. 15x20 | un | 14
| Rejilla Ducha 0,10x0,70m | un | 31
| Rejilla Ducha 0,10x0,85m | un | 3
| Rejilla Ducha 0,10x0,95m | un | 2
17 | ZOCALOS
17.1 | Zocalo Cemento Fratazado (Contrahuellas) | ml | 483.57
17.2 | Polietileno Expandido de alta Resistencia (EPS) | ml | 0
17.3 | Zocalo Ceramico Esmaltado Int. | ml | 0
17.4 | Zocalo Ceramico Esmaltado Ext. | ml | 117.66
17.5 | Zocalo Porcelanato Pulido Int. | ml | 549.25
17.6 | Zocalo Porcelanato Pulido Ext. | ml | 313.93
17.7 | Zocalo Porcelanato Simil Mad Int. | ml | 712.68
17.8 | Zocalo Porcelanato Simil Mad Ext. | ml | 484.76
17.9 | Zocalo Baldosa Granit 64 panes Gris Pul 40x40 | ml | 16.57
18 | REVESTIMIENTOS | Unidad | Cantidad
18.1 | Revestim. Ceramico Esmaltado Int. | m2 | 0
18.2 | Revestim. Ceramico Venecita Int | m2 | 68.38
18.3 | Revestim. Ceramico Esmaltado Ext. | m2 | 27.28
18.4 | Revestim. Ceramico Venecita Ext (Piscina) | m2 | 19.29
18.5 | Revestim. Porcelanato Pulido Int. | m2 | 975.78
18.6 | Revestim. Porcelanato Pulido Ext. | m2 | 0
18.7 | Revestim. Placa SPL | m2 | 50.75
18.8 | Revestim. Refractarios | m2 | 3.09
18.9 | Perfil terminacion P/Revestimientos | gl
| Perfil Aluminio Media caña | ml | 140.76
| Perfil Aluminio Recto | ml | 0
| Perfil Aluminio Buña | ml | 0
18.10 | Revestim. Madera | m2 | 52.82
18.11 | Revestim. A°I° | m2 | 4.07
19 | CARPINTERIAS | Unidad | Cantidad
19.1 | CARPINTERIA ALUMINIO
19.1.1 | Frente Vidriado (FVA) | gl | 0
| FVA1 - Frente Vidriado Acceso - 3.595x5.33m | un | 3
| FVA2 - Frente Vidriado Acceso -0,95x5.33m | un | 2
| FVA3 - Frente Vidriado Oficina - 3.818x2.60m | un | 1
| FVA4 - Frente Vidriado Gimnasio - 6.02x2.40m | un | 1
| FVA5 - Frente Vidriado Gimnasio - 2.58x2.40m | un | 1
19.1.2 | Paño Fijo (PFA) | gl | 0
| PFA1 - Paño fijo Aluminio y vidrio Acceso - 1.10x2.10m | un | 1
| PFA2 - Paño fijo Aluminio y vidrio Sum - 0.85x2.40m | un | 2
| PFA3 - Paño fijo Aluminio y vidrio Medianeras Terraza- 3.75x0.60m | un | 4
19.1.3 | Puerta Ventanas (PVA) | gl | 0
| PVA1 - Puerta Ventana 2 hojas corredizas, Alum y vidrio - 2,65x2,40m | un | 17
| PVA2 - Puerta Ventana 2 hojas corredizas, Alum y vidrio - 1.80x2,40m | un | 33
| PVA3 - Puerta Ventana 2 hojas corredizas, Alum y vidrio Sum - 5.26x2,40m | un | 1
| PVA4 - Puerta Ventana 6 hojas corredizas, Alum y vidrio Estar-Comedor 1A - 7.70x2,40m | un | 1
19.1.4 | Puertas Aluminio (PA) | gl | 0
| PA1 - Puerta de Aluminio y vidrio Cocheras - 1.45x2,05m | un | 1
| PA2 - Puerta de Aluminio y vidrio Oficina- 1,295x2,05m | un | 1
| PA3 - Puerta de Aluminio y vidrio Palier Entrepiso - 1,10x2,05m | un | 1
| PA4 - Puerta de Aluminio y vidrio Sum/Terraza - 0.90x2,40m | un | 2
19.1.5 | Ventanas y Ventiluces (VA) | gl | 0
| VA1 - Ventana 2 hojas corredizas, Alum y vidrio Dormitorios - 1.80x1.15m | un | 17
| VA2- Ventana a proyección, Alum y vidrio Baños - 1.00x0.50m | un | 19
| VA3- Ventana a proyección, Alum y vidrio Baños - 0,60x1,15m | un | 2
| VA4- Ventana 2 hojas corredizas, con paño fjo superior, Alum y vidrio Sum - 1.80x1.50m | un | 1
| VA5- Ventana a proyección con paño fijo superior, Alum y vidrio Sum - 1.00x1.50m | un | 1
| VA6 - Ventana 2 hojas corredizas, Alum y vidrio Dormitorios - 1.50x1.15m | un | 1
19.1.6 | Rejas y Rejillas (RA) | gl | 0
| RA1-Rejilla Ventilacion ducto 10x30cm | un | 33
| RA2-Rejilla ducto Presurizacion 30X50cm | un | 22
| RA3- Rejillas ventilacion ductos Azotea (ver detalles en planilla) | un | 26
19.1.7 | Barandas Aluminio (BA) | gl | 0
| BA1 - Baranda Balcón Frente/Contrafrente. - 7.80x0.78m + 2 laterales de 1.20x0.78m | un | 18
| BA2 - Baranda Piscina Contrafrente - 1.885x1.35 + 2.185x1.35m | un | 1
| BA3 - Baranda Balcón Frente/Contrafrente. - 7.80x1.30m + 2 laterales de 1.20x1.30m | un | 2
19.2 | CARPINTERIA METALICA
19.2.1 | Puertas y Portones (PH) | gl | 0
| PH1 - Portón Levadizo Cochera - 3,00x2.70m | un | 1
| PH2 - Portón Setin - 3.00x2,50m | un | 1
| PH3 - Portón Acceso a Sala de Máquinas/Sala de Bombas- 0.70x2,05m | un | 2
| PH4 - Puerta estanca Insp. Cisterna - 0,60x0,60m | un | 2
| PH5 - Puerta Guardado balcon frente - 1,28x2,45m (1A) | un | 1
| PH6 - Puerta Guardado balcon contrafrente - 0,735x2,45m (1A) | un | 1
| PH7 - Frente Parrilla Balcones - 1,28x1,55m | un | 17
| PH8 - Frente Parrilla SUM - 2,49x2,60m | un | 1
| PH9 - Puerta Sala de Maquinas Frente - 1,50x2,00m | un | 1
| PH9´- Puerta Sala de Maquinas Contrafrente - 1,50x2,00m | un | 1
19.2.2 | Ventanas y Ventiluces (VH) | gl | 0
| VH1 - Ventiluz Setin, 1.00x0.60m | un | 1
19.2.3 | Rejas Fijas y Moviles (RH) | gl | 0
| RH1 - Cerramiento fijo - 1.80x1.35m -Terraza contrafrente | un | 1
| RH2 - Cerramiento fijo - 1.00x1.35m -Terraza contrafrente | un | 1
| RH3 - Cerramiento fijo - 1.00x1.50m -Sala de Maquinas | un | 1
19.2.4 | Barandas Metalicas (BH) | gl | 0
| BH1-Baranda Escalera Ppal. | un | 1
| BH2-Baranda Tanque de Reserva | un | 1
19.2.5 | Puertas Trampa (PTH) | gl | 0
|  | un | 0
19.3 | CARPINTERIA MIXTA
19.3.1 | Puertas Corta Fuego (PI) | gl | 0
| PI - Puerta Antecámara Ignífuga - 1,10x2,05m | un | 23
19.3.2 | Puertas Interiores (PM) | gl | 0
| PM1 - Puerta Interior reforzada Accesos Dptos - 0,90X2,05m | un | 16
| PM2 - Puerta Placa Interior - 0,80X2,05m | un | 67
| PM3 - Puerta Placa Interior - 0,70X2,05m | un | 54
| PM4 - Puerta Placa Interior - 0,65X2,05m | un | 19
| PM5 - Puerta Placa Interior - 0,90X2,05m | un | 19
| PM6 - Puerta Placa Interior - 0,75X2,05m | un | 2
| PM7 - Puerta Insp. Ducto de Agua - 0,60x0,85m | un | 11
| PM8 - Puerta Insp. Ducto Eléctrico - 0,60x0,85m | un | 10
20 | HERRERIAS | Unidad | Cantidad
20.1 | Escalera Marinera (H) | gl | 0
| H1-Escalera Marinera Tramo Doble Ltotal:3,12m | un | 1
| H2-Escalera Marinera Tramo Simple L:6,02m | un | 1
20.2 | Basurero | un | 0
20.3 | Reja Interceptora de trapos | un | 1
20.4 | Tapa Camaras | gl | 0
| H5-Tapa Acceso Tanques-0,60x1,00m | un | 2
| H6-Tapa Acceso Tanques-0,30x0,30m | un | 1
| H7-Tapa Camara Insp.-0,60x0,60m | un | 2
| H8-Tapa Interceptor de Trapos.-0,60x1,20m | un | 1
| H9-Tapa Camara I.E.-1,20x1,20m | un | 1
| H10-Tapa Camara I.E.-0,65x1,00m | un | 1
| H11-BDT-0,30X0,30m | un | 1
| H12-BDT-0,60X0,60m | un | 2
| H13-BDT 0,25x1,10m -Acc. Cocheras- | un | 1
20.5 | Rejillas de Piso y Ventilacion | gl | 0
| H14-BDA-0,20X0,20m | un | 3
| H21-Reja toma aire ducto ventilacion - 0,20x1,13m | un | 1
| H22-Reja toma aire ducto ventilacion - 0,29x0,65m | un | 2
20.6 | Parrilla | un | 1
20.7 | Plataforma y Soportes AA | un | 0
20.8 | Baulera | un | 0
20.9 | Pergola | m2 | 0
| H20-Pergola | un | 1
20.10 | Zinguerias | gl | 0
| H3-Ducto Pres. Ch° Galv. 0,55x0,55x0,78 - L:33,17m | un | 2
| H16-Canaleta CH°Galv. A: 20cmx 6,50m | ml | 6.5
| H17-Canaletas CH°Galv. A: 20cmx 11,15m (2un) | ml | 22.3
| H18-Canaletas CH°Galv. A: 20cmx 30,30m | ml | 30.3
20.11 | Estructra soporte Piscina | un | 1
21 | PINTURAS | Unidad | Cantidad
21.1 | Latex Interior s/rev seco | m2 | 4455.18
21.2 | Latex Interior s/bloques HCCA | m2 | 255.95
21.3 | Latex Int-Ext S/Hormigon | m2 | 153.57
21.4 | Latex Interior s/Cielorraso Durlock | m2 | 1987.59
21.5 | Latex Exterior s/Cielorraso Durlock | m2 | 466.27
21.6 | Latex s/Cielorraso Hormigon | m2 | 513.82
21.7 | Pintura Piso DEMARCACION | m2 | 0
| Pintura Demarcacion Blanca (Peaton) | m2 | 15.45
| Pintura Demarcacion Amarilla (Modulo est.) | m2 | 3.78
21.8 | Pintura de Piso Superficial | m2 | 635.84
21.9 | Esmalte Sintetico Carpinterias y Herrerias | m2 | 526.51
21.10 | Enduido s/paredes y tabiques | m2 | 3
21.11 | Pintura Siliconada Transparente (Lad. Visto) | m2 | 1640.36
22 | AMOBLAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS | Unidad | Cantidad
22.1 | MESADAS
22.1.1 | Mesada Granito | m2 | 144.72
22.1.2 | Zócalo Granito | ml | 245.35
22.1.3 | Mesada Tipo Silestone | m2 | 1.69
22.1.4 | Zócalo Tipo Silestone | ml | 0
22.1.5 | Mesada Madera | m2 | 2.04
22.1.6 | Zócalo Madera | ml | 0
22.2 | AMOBLAMIENTO
22.2.1 | Vanitorys | gl | 0
| Vanitory Toilette-0,40X0,55m | un | 16
| Vanitory Toilette-0,50X0,60m | un | 1
| Vanitory Toilette- Modulos ajuste (A-0,40m; verificar largos en computo) | un | 16
| Vanitory B°S-SUM-GYM-0,60X0,80m | un | 21
| Vanitory Antebaño-0,60X0,96m | un | 17
| Vanitory Antebaño-0,60X1,00m | un | 1
22.2.2 | Muebles Cocina y Oficce | gl | 0
| MO-0,60X1,20 | un | 1
| MCD-0,60X1,81-F | un | 8
| MCD-0,60X1,81-CF | un | 8
| MCD-0,80X2,56-F | un | 8
| MCD-0,80X2,56-CF | un | 8
| MCD1A-0,50x1,225-1AF | un | 1
| MCD1A-0,60/0,80x3,98-1AF | un | 1
| MCS-0,60X2,40 | un | 1
| MCSI-0,80X2,40 | un | 1
22.2.3 | Muebles Lavadero | gl | 0
| ML-0,60x0,70-F | un | 7
| ML-0,60X0,70-CF | un | 7
| ML-0,60x0,70-CF (1A) | un | 1
| ML-0,60x0,70x2,40-F (3A) | un | 1
| ML-0,60x1,40-F (1A) | un | 1
| ML-0,60x0,70-2,40-CF (7B) | un | 1
22.2.4 | Placares y Muebles de Guardado | gl | 0
| P1-0,30X0,64X2,60m-F | un | 1
| P2-0,40X0,59X2,60m-F | un | 3
| P2-0,40X0,59X2,60m-CF | un | 4
| P3-0,40X0,64X2,60m-F | un | 2
| P3-0,40X0,64X2,60m-CF | un | 3
| P4-0,55X0,64X2,40m-F | un | 1
| P5-0,60X0,95X2,40m-F | un | 3
| P5-0,60X0,95X2,40m-CF | un | 2
| P6-0,60X1,00X2,40m-CF | un | 1
| P7-0,355X1,71X2,60m-F | un | 1
| P8-0,60X1,40X2,60m-F | un | 1
| P9-0,60X1,88X2,60m-F | un | 4
| P9-0,60X1,88X2,60m-CF | un | 7
| P10-0,60X1,95X2,60m-F | un | 5
| P10-0,60X1,95X2,60m-CF | un | 7
| P11-0,60X2,05X2,60m-F | un | 1
| PV1-0.60X1,90X2,60-F (c/vestidor con 2 unidades) | un | 6
| PV1-0.60X1,90X2,60-CF (c/vestidor con 2 unidades) | un | 8
| PV2-0,60X1,90X2,40-F (c/vestidor con 2 unidades) | un | 1
| PV2-0,60X1,90X2,40-CF (c/vestidor con 2 unidades) | un | 1
| PV3-A Y B-F (3A) | un | 1
| PV4-A Y B-CF (1A) | un | 1
| PV5-A Y B-F (5A-7A) | un | 2
| PV5-A Y B-CF (5B-7B) | un | 2
| PV6-A Y B-F (8A) | un | 1
22.2.5 | Muebles Espacios Comunes | gl | 0
| Mueble Porteria - 0,55x2,30x1,10m | un | 1
| Mueble Sala de Reuniones - 0,35x3,00x0,50m | un | 1
| Mueble Cocina - 0,70x1,60x2,40m | un | 1
| Mueble Estar - 0,50x4,96x0,50m | un | 1
| Mueble Barra Terraza - 0,85x2,40x0,90m | un | 1
22.3 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
22.3.1 | Electrodomesticos | gl | 1
| Anafe 2 hornallas | un | 1
| Anafe 4 hornallas | un | 18
| Horno de Empotrar | un | 18
| Spar - Purificador de Cocina TURBOTRONIC 1 motor (o similar) | un | 17
| TV Smart 55" (SUM-Gimnasio-Oficina) | un | 3
| Heladera Vitrina (SUM) | un | 1
| Parrilla E. Tromen | un | 17
22.3.2 | Mobiliario | gl | 0
| Sillas Sala de Reuniones | un | 6
| Sillas SUM | un | 14
| Banquetas Sum | un | 3
| Banquetas Terraza | un | 8
| Sillon Interior 3 cuerpos - 0,90x2,30m (Hall Acceso - SUM) | un | 2
| Sillon Interior 1 cuerpo - 0,55x0,57m (Hall Acceso) | un | 4
| Sillon Interior 1 cuerpo - 1,00x0,90m (SUM) | un | 2
| Sillon Exterior 3 cuerpos - 0,90x2,30m (Terraza) | un | 2
| Sillon Exterior 1 cuerpo - 1,00x0,90m (Terraza) | un | 2
| Sillon Reposera | un | 2
| Mesa Centro - 1,00x1,43m (Hall acceso) | un | 1
| Mesa Centro - 0,75x1,90m (SUM) | un | 1
| Mesa Centro - 0,75x0,85m (Terraza Frente) | un | 2
| Mesa Oficina - Diam. 1,30m (Sala de reuniones) | un | 1
| Mesa Comedor - 1,00x3,50m (SUM) | un | 1
| Barra Terraza - 1,00x3,50m (SUM) | un | 2
22.3.3 | Maquinas Gimnasio | gl | 0
| Multigimnasio | un | 1
| Bici Fija | un | 2
| Banco Press | un | 1
| Banco Multifuncion | un | 1
| Caminadora | un | 1
22.3.4 | Basureros | gl | 0
| Basurero PVC | un | 13
22.4 | PAISAJISMO | gl | 1
| Macetas | un | 13
23 | VIDRIOS | Unidad | Cantidad
23.1 | Espejos Baños (c/Marco) | gl | 0
| Espejos 0,60X1,10m | un | 19
| Espejos 0,80X1,10m | un | 20
| Espejos 0,96X1,10m | un | 17
| Espejos 1,00X1,10m | un | 1
23.2 | Espejos Revestimiento 4mm | m2 | 0
23.3 | Mampara Baños 10mm | un | 0
| Mampara 0,60x2,10m | un | 36
23.4 | Paño Fijos 3+3 | m2 | 0
23.5 | Paño Fijos 5+5 | m2 | 0
24 | ELECTROMECANICA | Unidad | Cantidad
24.1 | Provision e Instalacion Ventilador Presurizacion Escalera | gl | 1
24.2 | Provision y Colocacion Grupo Electrogeno y Tablero transferencia+ ventilacion escape | gl | 1
24.3 | Provision e Instalacion Ascensor | gl | 2
24.4 | Provision e Instalacion Montacoches | gl | 0
24.5 | Provision e Instalacion Rampa Movil | gl | 1
24.6 | Provision e Instalacion Portones Automaticos y Semaforizacion Garage | gl | 1
25 | GRAFICA Y CARTELERIA | Unidad | Cantidad
25.1 | Acero Inoxidable | un | 1
25.2 | Acrilico | un | 62
25.3 | Alto Impacto | un | 40
25.4 | Pintura | un | 18
25.5 | Vinilo | un | 58
Note on D85: Fernando: (Valor por una sola barra)
Note on D86: Fernando: (VALOR POR UNA SOLA BARRA)